江苏省建设工程消防设计审查验收管理

系统验收材料列表上传注意事项

一、土建新建项目要在系统内审验项目材料列表中的第2项消防总平面图中上传：1、室外消防总平面图；2、室外消防给水总平面图。

二、材料列表中2-8项，按建筑、结构、电气、给排水、暖通各专业顺序分别清晰上传，含变更图纸和变更单，装修改造项目要上传涉及楼层的原土建建筑平面图。（图纸上加盖出图章、消防设计自审章、审图章、竣工章）

三、材料列表中第10项竣工验收报告上传的相关工程资料包括：1、建筑工程施工许可证、开工报告或证明文件；2、特殊建设工程消防设计审查意见书；3、消防设施检测合格文件；4、消防施工、监理、设计和检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件，建设单位的工商营业执照；5、既有建筑需提供房屋产权材料（租赁项目还需提供租赁合同）；6、房屋用地性质和使用性质证明材料；7、施工图审查合格证；8、规划许可证；9、工程使用的消防产品登记表及检验报告；10、相关装修材料、保温材料、隔音材料和构件的燃烧性能证明材料；11、供电公司供电设施竣工验收等证明材料；12、各专业隐蔽工程质量检验资料、检验批质量检验资料、分项工程质量检验资料；13、工程竣工验收报告（省建设工程质量监督总站监制和市住建局监制）。