附件1

扬州市市级市政桥隧优质结构工程项目申报表

（预审）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  | 最大跨径、全长（米） |  |  |  |  |  | 工程造价 |  |  | 万元 |
| 开工时间 |  |  |  |  |  |  | 桥跨结构或隧道主体计划完成时间 |  |  |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位创优领导小组名单 |  | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 总 监 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 建设 单位 | （公章） 年 月 日 |  | 施工单位 |  | （公章） 年 月 日 |  |  |  | 监理 单位 |  |  | （公章） 年 月 日 |  |

说明：1、本表由施工单位填写，报市优质结构评选委员会办公室。创优规划、创优措施、质量保证体系和管理制度附后，完善审批程序。

2、施工单位创优领导小组应包括项目部的质量管理部门相关负责人。

3、附施工许可证复印件，未取得施工许可证的由当地质监站书面说明，并明确各方责任主体及责任人。

扬州市县（市、区）市政桥隧优质结构工程项目申报表

（预审）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  |  | 最大跨径、全长（米） |  |  |  |  |  | 工程造价 |  |  | 万元 |
| 开工时间 |  |  |  |  |  |  |  | 桥跨结构或隧道主体计划完成时间 |  |  |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位创优领导小组名单 |  | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  | 总 监 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 单 位 | （公章） 年 月 日 |  | 施工单位 | （公章） 年 月 日 |  |  | 监 理 单 位 |  | （公章） 年 月 日 |  | 质 监 站 （项目所在地） |  | （公章） 年 月 日 |  |

说明：1、本表由施工单位填写，报市优质结构评选委员会办公室。创优规划、创优措施、质量保证体系和管理制度附后，完善审批程序。

2、施工单位创优领导小组应包括项目部的质量管理部门相关负责人。

3、附施工许可证复印件，未取得施工许可证的由当地质监站书面说明，并明确各方责任主体及责任人。

扬州市市级市政桥隧优质结构工程申报表

（终审）

工 程 名 称：

施 工 单 位：

监 理 单 位：

申 报 日 期：

扬州市市级市政桥隧优质结构工程项目申报表

（终审）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 结构类型 |  | 工程造价 |  |  | 最大跨径、总长度 |  |
| 开工/主体竣工日期 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位申报理由: （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位评价意见: （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见: （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 市质监站意见: （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

扬州市县（市、区）市政桥隧优质结构工程申报表

（终审）

县（市、区）：

工 程 名 称：

施 工 单 位：

监 理 单 位：

申 报 日 期：

扬州市县（市、区）市政桥隧优质结构工程项目申报表

（终审）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  | 所在辖区 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 结构类型 |  | 工程造价 |  |  | 最大跨径、总长度 |  |
| 开工/主体竣工日期 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位申报理由: （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位评价意见: （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见: （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 工程所在地质监站意见: （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件2

扬州市市政桥隧工程优质结构现场检查评分表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 承建单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 参建单位 |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  | 质量要求 |  |  |  |  | 分值 | 实得分 | 加权系数 | 评分 | 备注 |
| 质量管理 创优措施 10分 |  | - 项目组织架构合理，有明确的创优规划目标和完善的管理措施。 |  |  |  |  | 25 |  | 0.1 |  | 1、2项须在工程开工前报质监站备案。 |
|  |  | - 质量保证体系及管理制度健全并能有效运行； |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | - 创优措施落实到位（主要通过检查会议纪要、样板引路、现场观摩、班组培训等资料反映）。 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | - 设计合理，变更程序规范、手续齐全。 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 实测项目35分 | 混凝土结构 | - 混凝土强度：回弹检测结果合格。 |  |  |  |  | 50 |  | 0.2 |  |  |
|  |  | - 钢筋保护层厚度：合格率为80％时得40分，每递增1％，增加1分，最高50分。 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | 钢筋工程 | - 受力钢筋位置及加工质量。不符合要求时每个扣3分。 |  |  |  |  | 15 |  | 0.15 |  |  |
|  |  | - 接头位置、搭接长度符合要求，机械连接接头、焊接接头的观感质量，同一连接区段受力钢筋接头数量符合要求。不符合要求时每个扣3分。 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | - 钢筋网片、骨架的绑扎质量。不符合要求时每个扣3分。 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | - 钢筋保护层垫块分布均匀，材料及数量符合要求。不符合要求时每个扣3分。 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | - 预应力管道位置、锚垫板、锚环、钢绞线及张拉压浆施工质量。不符合要求时每个扣5分。 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 桥梁目测观感质量40分 | 总体 | - 桥梁内外轮廓线形无异常突变。不符合要求时每处扣5分。 |  |  |  |  | 25 |  | 0.1 |  |  |
|  |  | - 混凝土施工缝、接缝处理及设置符合规范要求。不符合要求时每处扣5分。 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | - 混凝土无棱线不直、翘曲不平、飞边凸肋、啃边蹦角，无掉皮、起砂、污染。无蜂窝麻面、露筋孔洞、疏松夹渣等现象。不符合要求时每处扣5分。 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | - 混凝土表面无受力裂缝，非受力裂缝根据裂缝宽度、长度每处扣5分。 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  | 下部结构 | - 墩台砼无缺边、掉角。线角挺拔，线形顺直，无凹凸，接线平顺。不符合要求时每处扣5分。 |  |  |  |  | 40 |  | 0.1 |  |  |
|  |  | - 支座位置应准确，不得有偏歪、不均匀受力、脱空及非正常变形现象，不符合要求时每处扣5分。 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | - 沉降缝贯通，垂直，位置准确，边角整齐。不符合要求时每处扣5分。 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 上部结构 | - 预制安装板、箱梁桥：预制板箱梁，梁体及封端混凝土外观平整密实, 整洁。梁板安装与支座密贴，梁间接缝填充密实。不符合要求时每处扣5分。 |  |  |  |  | 100 |  | 0.1 |  |  |
|  |  | - 支架现浇混凝土梁桥：现浇梁体接缝平顺，色泽一致，线形流畅，无明显外观缺陷。不符合要求时每处扣5分。 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | - 悬臂浇筑：各梁段之间应接缝平顺，色泽一致，无明显折弯或错台，不符合要求时每处扣5分。 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | - 钢结构：主体钢结构外露部分的涂装必须保持完好，焊缝气孔、咬边、焊脚余高符合规范要求。不符合要求时每处扣5分，并应及时处理。 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | - 拱桥：主拱圈轮廓应清晰、圆顺、无局部凹凸；钢管混凝土拱肋线形圆顺，拱杆件直顺、一致；梁、拱肋底高程一致，间距无异常。钢结构外露部分的涂装完好。不符合要求时扣5分。 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | - 悬索桥：塔、梁表面平整、直顺，梁端接缝无明显折弯或错台，索鞍保护层完好、无损，索股直顺、无扭转，主缆、吊索的防护防蚀层保持完好，避雷设施符合设计。不符合要求时每处扣5分。 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | - 斜拉桥：塔、梁表面平整、直顺，梁端接缝无明显折弯或错台，拉索表面无损伤、擦痕，防护防蚀层保持完好，避雷设施符合设计。不符合要求时每处扣5分。 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 桥面系 | - 栏杆、护栏应牢固、直顺、美观，伸缩缝处断开，不符合要求时，每处扣2分。 |  |  |  |  | 30 |  | 0.1 |  |  |
|  |  | - 伸缩缝无阻塞、变形、开裂现象，桥头无跳车现象。不符合要求时减每处2分。 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | - 泄水管安装不阻水，桥面无低凹，排水良好，不符合要求时扣2分。 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | - 人行道平整稳定、无翘动，人行道面层与路缘接顺、无积水、伸缩缝处断开。不符合要求时扣1分。 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 隧道目测观感质量40分 | 明挖隧道 | - 顶板、底板、侧墙、中隔墙等表面色泽均匀、曲线圆顺，整体轮廓清晰。不符合要求时扣2分。 |  |  |  |  | 10 |  | 0.4 |  |  |
|  |  | - 混凝土接茬处无较大错台、跑模现象。无较大面积的蜂窝麻面，局部蜂窝麻面已修补。不符合要求时扣2分。 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | - 存在0.2mm以下非受力裂缝时，每道扣3分。 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | - 施工缝、变形缝缝身竖直，变形缝宽基本均匀、填塞密实。施工缝、变形缝无漏水。不符合要求时扣2分。 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | - 防水效果符合设计及规范要求。每处湿渍扣5分。 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  | - 排水沟流水坡面平顺，流淌畅通，不积淤堵塞。不符合要求时扣2分。 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | - 穿墙管件无渗漏。不符合要求时扣2分。 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 质保资料15分 |  | - 原材料试验，各种预制件质量资料（合格证明）是否完整，不符合要求时每项减2分。 |  |  |  |  | 40 |  | 0.15 |  |  |
|  |  | - 凡被下道工序覆盖部分的重要项目都需有隐蔽验收手续，不符合要求时每项减3分。 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | - 分项、分部工程质量评定资料完整，不符合要求时每项减3分。 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 否决项 |  | - 申报材料或质量控制资料弄虚作假。 - 混凝土强度不合格。 - 单桩承载力检测达不到设计要求。 - 桩基工程的检测，I类桩数量达不到所测数的85%或Ⅱ类桩的数量超过所测桩数的5%或出现Ⅲ类桩。 - 将质量不合格或产品等级不符合要求的材料用于工程结构实体。 - 实体检测的钢筋保护层厚度合格率小于80%。 - 主要桥跨结构、下部结构等有结构性破坏的现象。 - 0.2mm以上宽度从表面延伸至内部的、影响结构安全和使用功能的裂缝。 - 工程发生质量事故。 - 工程发生较大及以上安全事故。 11、隧道防水效果达不到设计及规范标准。 |  |  |  |  | 否决项 |  |  |  | 否决项条款出现一条即不可参加优质结构评选。 |
| 加分项10分 |  | - 项目运用“样板引路”工程质量管理模式，并取得良好效果，工程质量始终处于可控状态。 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | - 取得工法、QC成果的，市级有一项加1分，省级有一项加2分，国家级有一项加3分；组织召开质量观摩会的，市级以上加2分；获得省文明工地+1分，市文明工地+0.5分；同一类加分项不重复加分，总分值最高为5分。 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 实得分 |  |  |  |  |  |  |
| 推荐意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量评价（阐述总体评价、质量亮点或突出问题） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长签字 |  |  |  | 组员签字 |  |  |  |  |  |  |  |

检查时间：      年   月   日

附件3

扬州市市政桥隧优质结构工程评选流程

评选阶段

操作流程

首次申报

（开工后一个月内）

施工单位填写《扬州市市政桥隧优质结构工程申报表（预审）》报评选办，并附申报资料（见申报资料一览表）

评选办对申报项目进行初审、登记和汇总

组织评审

（每半年组织一次）

评选办召开专家会议进行评审，确定获奖项目，并公示

发文，报主管局备案，颁发获奖证书

桥梁工程上部结构完成至60%~80%时、隧道工程在洞身装修之前，评选办组织专家组对申报项目进行现场评分

第二次申报

（桥梁工程静动载试验完成或隧道工程主体完工后一个月内）

桥梁静动载试验完成或隧道主体完工后一个月内，施工单位填写《扬州市市政桥隧优质结构工程申报表（终审）》报评选办，并附申报资料（见申报资料一览表）

评选办汇总，完成会签等评审准备工作

注：1、扬州市市政桥隧优质结构工程评选委员会办公室联系人：陶运河，联系电话：82986786；

2、本表可在扬州市建设工程质量监督检查站网站下载（网址：http://zjz.yzzjj.yangzhou.gov.cn）

扬州市市政桥隧优质结构工程项目申报资料一览表

分两个阶段：预申报和申报阶段

1、预申报资料：（1）、申报预审表。（2）、施工许可证复印件并加盖建设单位公章。（3）、创优规划、创优措施、质量保证体系和管理制度。规划、措施必须完善相关的审批程序，同时应加盖施工单位技术负责人印章。

2、申报资料：（1）、申报终审表。（2）、施工许可证复印件并加盖建设单位公章（预申报时已报送过的可不再报送）。（3）、桩基础子分部验收记录、地基基础分部验收记录、墩身分部验收记录、桥跨承重结构分部验收记录、桥梁单位工程自评记录。（4）、创优施工总结（包括“样板引路”质量管理总结）。（5）、具有法定检测资质的检测机构的检测报告(含桩基检测报告、桥隧监控报告、桥梁静动载试验报告等)。（6）、影像资料（具体要求附后）。

影像资料(光盘)要求

为了进一步落实《扬州市优质结构工程评选办法》、《扬州市优质结构工程评选实施细则（试行）》及《扬州市市政桥隧工程优质结构现场检查评分表》工作要求，规范市政桥隧优质结构工程影像资料播放内容，影像资料需在5分钟内包含以下内容：

1、工程概况（效果图作背景）

2、优质结构工程质量管理体系、创优管理制度

3、“样板引路”质量管理措施

（1～3不超过1分钟）

4、灌注桩、承台、墩柱、支座及桥跨承重结构等桥梁关键部位的施工做法

5、维护、支护结构及防水、底腹板、顶板等明挖隧道关键部位的施工做法

6、保护层厚度、混凝土养护的控制措施

7、钢结构项目的节点连接、焊缝外观质量、整体观感质量、吊装过程、涂装等

（4～7不超过3分钟）

8、四新技术或特色做法（不超过1分钟）